АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 03.08.2016 | ЗАТО Солнечный | №_100_ |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах электро-, водо-, теплоснабжения, 
Положения о механизме оперативно-диспетчерского управления 
на объектах электро-, водо-, теплоснабжения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», приказом МЧС РФ от 26.08. 2009 г. № 496 «Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации», Уставом ЗАТО Солнечный Тверской области, в целях бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации, Администрация ЗАТО Солнечный

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить План действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах электро-, водо-, теплоснабжения на территории ЗАТО Солнечный Тверской области (Приложение 1).

- Утвердить Положение о механизме оперативно-диспетчерского управления на объектах электро-, водо-, теплоснабжения на территории ЗАТО Солнечный Тверской области (Приложение 2).

- Настоящее Постановление опубликовать в газете «Городомля на Селигере» и разместить на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации ЗАТО Солнечный				В.А. Петров

Приложение 1

к постановлению администрации

ЗАТО Солнечный

№ 100   от «03» августа 2016 года

План действий по ликвидации аварийных ситуаций 
на объектах электро-, водо-, теплоснабжения 
на территории ЗАТО Солнечный Тверской области

- Общие положения

  - План действий определяет порядок действий персонала энергоснабжающих организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов электро-, водо-, теплоснабжения, органов местного самоуправления, жилищных организаций, ресурсоснабжающих организаций и иных потребителей при ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах электро-, водо-, теплоснабжения.

  - В настоящем документе используются следующие термины:

- авария – технологические нарушения на электро-, водо-, теплоснабжающем объекте, приведшие к разрушению сооружений и (или) технических устройств, применяемых на объектах, неконтролируемому взрыв и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного режима работы объекта, полному или частичному ограничению режима электроснабжения, водоснабжения, потребления тепловой энергии, возникновению или угрозе возникновения аварийного режима работы систем электро-, водо-,теплоснабжения.

- инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на электро-, водо-, теплоснабжающем объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.).

- Цели и задачи.

  - Целью Плана действий является:

- обеспечение устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Тверской области;

- координация и своевременная мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на сетях и объектах электро-, водо-, теплоснабжения потребителей;

- снижение количества и масштаба технологических нарушений и аварийных ситуаций на сетях и объектах электро-, водо-, теплоснабжения потребителей и минимизация их последствий.

  - Задачами Плана действий является :

- своевременная и эффективная организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социально значимых объектов в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации;

- мобилизация, при необходимости, сил и средств муниципального образования, координация их действий, путем формирования оперативных штабов, применения материально-технических, производственных и кадровых резервов;

- обеспечение готовности аварийно-диспетчерских служб организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энерго- и ресурсоснабжения к действиям в условиях аварийных ситуаций.

- Ликвидация аварийных ситуаций.

  - Виды аварийных ситуаций:

- локальные - для работ по локализации и ликвидации этих ситуаций привлекаются дежурные смены, силы и средства аварийно-спасательных формирований объектов и сторонних организаций в соответствии с планами действий (взаимодействий) по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций  и договоров.

Договоры на привлечение указанных сил и средств заключают организации,  эксплуатирующие объекты ЖКХ поселения.

- муниципальные - для работ по их ликвидации, кроме вышеперечисленных сил и средств, могут привлекаться профессиональные аварийно-спасательные формирования  районных  служб по запросам (заявкам) должностных лиц и главы администрации ЗАТО Солнечный.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности закрытого административно-территориального образования Солнечный, состав которой утвержден Постановлением администрации ЗАТО Солнечный №67 от 27.03.2015г., на локальном уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются :

- на муниципальном уровне – администрация ЗАТО Солнечный, ЕДДС;

- на локальном уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Действия служб и организаций осуществляются в соответствии с Порядком ликвидации, локализации технологических нарушений в системах теплоснабжения и взаимодействия тепло-, электро -, топливно -, водоснабжающих организаций, абонентов и органов местного самоуправления на территории ЗАТО Солнечный Тверской области, утвержденным Постановлением администрации ЗАТО Солнечный №83 от 31.05.2016г.

  - В случае возникновения аварийной ситуации, аварии или инцидента диспетчер энергоснабжающей организации:

- анализирует нарушения гидравлического режима по показаниям приборов;

- направляет к месту предполагаемой аварии эксплуатационный персонал для определения характера повреждения на трубопроводах теплосети, при выявлении повреждений трубопроводов теплосети производятся необходимые переключения.

При возникновении технологического нарушения с признаками аварии, инцидента, старший по должности эксплуатационного персонала энергоснабжающей организации обязан:

- составить общую информацию о характере, месте и размерах технологического нарушения;

- отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития технологического нарушения;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в опасной зоне.

  - Самостоятельные действия оперативного персонала не должны противоречить  требованиям правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правил охраны труда, правил пожарной безопасности, а также производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

- сохранности жизни людей;

- сохранности оборудования;

- своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

  - Основными задачами оперативного персонала при ликвидации аварии являются:

- выявление причин и масштаба аварии, инцидента;

- устранение причин аварии, инцидента;

- исключение травмирующих факторов на персонал;

- отключение поврежденного оборудования или участка сетей;

- восстановление, в кратчайший срок, электро-, водо-, теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;

- уточнение состояния оборудования и возможность ввода его в работу своими силами, организация (при необходимости) вызова персонала для ликвидации последствий аварии, инцидента.

  - После уточнения места и характера повреждения на трубопроводах сетей диспетчер энергоснабжающей организации уведомляет об аварии: руководство организации, оперативные или административно-технические лица организации, диспетчера МКУ «ЕДДС МО Осташковский район» (далее ЕДДС), администрацию ЗАТО Солнечный и руководителей предприятий, объекты которых попали в зону отключения.

  - Диспетчер энергоснабжающей организации обеспечивает готовность аварийного участка к проведению ремонтных работ, направляет персонал для отключения, расхолаживания и опорожнения поврежденного участка сети, при необходимости проведения земляных работ вызывает представителей сторонних организаций, осуществляющих эксплуатацию подземных инженерных коммуникаций в районе проведения работ.

  - После согласования с представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию подземных инженерных коммуникаций в районе проведения работ, мест прохождения соответствующих коммуникаций ремонтная организация приступает к проведению земляных работ и устранению аварии.

  - После проведения ремонтных работ и устранения аварии диспетчер энергоснабжающей организации направляет персонал для восстановления режима работы оборудования.

  - Устранение технологических нарушений на сетях и объектах энергоснабжающих организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов электро-, водо-, теплоснабжения, повлекшее временное прекращение электро-, водо-, теплоснабжения или отклонение параметров от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком.

В случае, если возникновение технологических нарушений на сетях и объектах энергоснабжающих организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов электро-, водо-, теплоснабжения, может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

  - После оценки сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, ответственным лицом организации, эксплуатирующей аварийный объект, принимаются решения по ликвидации аварии и организации ремонтно-восстановительных работ.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в ведении которой находится аварийный объект. Работы ведутся посменно, в круглосуточном режиме.

  - Оперативная информация о ходе проведения аварийно-восстановительных работ передается в ЕДДС, администрацию ЗАТО Солнечный.

  - В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств руководитель энергоснабжающей организации информирует Главу администрации ЗАТО Солнечный.

  - При угрозе возникновения в результате аварии чрезвычайной ситуации, координацию аварийно-восстановительных работ осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Для оперативности решения вопросов из состава комиссии формируется оперативный штаб.

Приложение 2

к постановлению администрации

ЗАТО Солнечный

№ 100   от «03» августа 2016 года

Положение
о механизме оперативно-диспетчерского управления
на объектах электро-, водо-, теплоснабжения на территории 
ЗАТО Солнечный Тверской области

- Общие положения

  - Настоящее положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб энергоснабжающих организаций, потребителей и органов местного самоуправления.

  - Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы электро-, водо-,тепловых сетей, поддержание заданных режимов функционирования, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий.

  - Все энергоснабжающие организации должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

  - Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

  - Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

  - В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в 
электро-,водо-,теплоснабжении, к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий

  - При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения Потребителей руководитель (диспетчер) соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости руководитель (диспетчер) организует оповещение главы администрации ЗАТО Солнечный.

  - О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам Потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление электро-,водо-,теплоснабжения Потребителей в обязательном порядке информируются ЕДДС, администрация ЗАТО Солнечный.

  - Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией по согласованию с администрацией ЗАТО Солнечный.

  - Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии Потребителей принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций по согласованию с Главой администрации ЗАТО Солнечный.

  - Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

  - Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий, жилищных организаций по согласованию с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией.

  - В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) энергоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС и Потребителей (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

  - Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров энергоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

  - Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера энергоснабжающей организации или ЕДДС для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб 
при эксплуатации систем энергоснабжения

  - Администрация ЗАТО Солнечный осуществляет контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем энергоснабжения, корректировки режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию.

  - Для подтверждения планового отключения Потребителей диспетчерские службы энергоснабжающих организаций информируют ЕДДС, администрацию ЗАТО Солнечный и Потребителей за 5 дней до намеченных работ.

  - Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе Потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС, администрации ЗАТО Солнечный за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

  - При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники поселка, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить ЕДДС, администрации ЗАТО Солнечный об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на теплоисточники города, диспетчер теплоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения Потребителей вплоть до полного его прекращения.

  - При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии Потребителям, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно ЕДДС, администрации ЗАТО Солнечный об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

  - В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией ЗАТО Солнечный вводит ограничение отпуска тепловой энергии Потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС, администрации ЗАТО Солнечный.

  - Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и энергоснабжающей организации с одновременным извещением ЕДДС, администрации ЗАТО Солнечный.

  - Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке Потребителей, производится по разрешению персонала энергоснабжающих организаций по заявке ответственного лица Потребителя.

- Техническая документация

  - Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб энергоснабжающих организаций и Потребителей, являются:

- настоящее Положение;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации оборудования;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно-технической документации;

- утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные с администрацией ЗАТО Солнечный, схемы локальных систем электро-,водо-,теплоснабжения, режимные карты работы сетей и источников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности.

  - К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения электроснабжения, холодного, горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

  - Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

  - Энергоснабжающие организации, Потребители, ЕДДС, администрация ЗАТО Солнечный, ежегодно до 1 января, обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.